Außenluftsensor ATW-2OS-01

2.-TER AUßENTEMPERATURFÜHLER ATW-2OS-01 für Serie Yutaki

In der Außeneinheit ist der Fühler für die Heizkurve eingebaut. Sollte der Standort des Gerätes für die Messung der Außentemperatur nicht geeignet sein, kann dieser externe Fühler angeschlossen werden. Das Kabel sollte eine Länge von 50m nicht überschreiten. Ein wetterfestes Fühlergehäuse ist enthalten.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-2OS-01

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.