KNX-Schnittstellen-Modul für CS-Net-Web KNX001

Mit Hilfe dieses KNX Protokoll Adapters besteht die Moeglichkeit der Zentralsteuerung und UEberwachung von bis zu 128 Inneneinheiten bzw. 16 Ausseneinheiten (bzw. 8 Chiller), die an einem Hitachi Kommunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. UEber den LAN Netzwerkzugang (Ethernet), laesst sich dieses Modul mit CSNET Manager-System verbinden um die angeschlossenen Geraete zu steuern.

Grundvoraussetzung fuer einen solchen Betrieb ist der Anschluss an eine optionale Zentralsteuereinheit CSNET Manager 2 / CS-Net Web 2.0 (oder groesser).

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	58x107x105  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  KNX001

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.