Temperatursensor ATW-WTS-02Y

TEMPERATURFÜHLER ATW-WTS-02Y für Serie Yutaki

Universaler Anlegefühler für die Wasserseite.

Je nach Wärmepumpe (Yutaki M/S/S80) wird dieser Fühler an die Klemmleiste des Reglers angeschlossen.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-WTS-02Y

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.