Hitachi FreeSystem-Zubehör CSNET Manager 2 T10

CSNET Manager 2 mit Touchscreen (T10/T15) eignet sich besonders gut, wenn es in der Anlage keinen Computer mit zentralisierter Steuerung gibt. In diesem Fall kann durch den Gebrauch des H-LINK Gateways (HC-A64NET / CSNET Lite) auf alle Installationsparameter vom Touchscreen aus zugegriffen werden. CSNET Manager 2 / CSNET Lite hat Internetverbindung und die Benutzer können außerdem ihre Geräte über einen Webbrowser von einem Computer, Tablet oder Smartphone aus bedienen.

- Bis zu 16 H-Link-Leitungen und 1.024 Inneneinheiten (16 x 64)

- Touchscreen für das zentrale 10“ CSNET Manager System

- Kompakte Bauform mit hoher Auflösungsqualität

- Benutzerfreundlich

- Webzugriff über Computer, Tablet und Smartphone möglich.

- Modbus standardmäßig enthalten

- Energiemanagement, Cold-Heatdraft, Timer, Alarmmeldungen per Mail, Systemstatus, Historie, unterschiedliche Benutzerebenen, Energiemanagment, Programmierung optionaler Funktionen, Steuerungsprozesse mittels Matrix programmieren etc... Kompatibel mit allen VRF Inneneinheiten, VRF IVX und VRF Set Free, HC- A64NET erforderlich.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  CSNET Manager 2 T10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.