Kältemittelverteiler E-322XN3

Stroemungsguenstiger Kaeltemittelverteiler mit Loetanschluessen fuer Fluessigkeits-, Heissgas- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Zusaetzliche Reduzier- / Vergroesserungen sind beigelegt und koennen bei Bedarf eingeloetet bzw. abgeschnitten werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulaessig). Die Verwendung von Handelsueblichen T-Stuecken ist nicht zulaessig.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  E-322XN3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.