H LINK Ethernet Interface max. 64IE HC-A64NET

Autonome Zentralsteuerung für die gleichzeitge Bedienung bzw. Überwachung von bis zu 64 Inneneinheiten, die an einem Hitachi Komunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. Über den LAN Netzwerk-zugang, läßt sich CS-NET WEB, über Ethernet oder Internet mit einen externen PC steuern (auch mittels Proxy Server / Port 8080). Die Montage erfolgt im Innenbereich (Wandmontage oder Tischaufstellung) und benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen.

Folgende Grundfunktionen sind möglich:

Steuer-, Anzeigefunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Sollwert / Istwert Temperatur

- Lüfterstufe

- Stellung Luftaustrittsflügel

- Geräte / Funktionen sperren

- Darstellung des Kältekreislaufs mit Gerätedaten

- Alarmmeldung / Alarmcode

Timerfunktionen:

- Echtzeit Timer für Tag/Woche/Monat

- Verschiedene Timerprogramme konfigu- rierbar

- Für 4 Jahre einstellbar

- Jeder Schaltvorgang kann individuell eingestellt werden (Temperatur, Betriebsart, Lüfterstufe, Luftaustritts- flügel und Funktionen sperren)

Datenerfassung:

- Energieverbrauch je Inneneinheit <=> Außeneinheit (Anteilmäßig)

- Fehlerhistorie

- Aufzeichnung aller Gerätedaten als Tabelle bzw. als Grafik darstellbar

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HC-A64NET

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.