Grundlastumschaltung HKZ-1

Steuermodul für Grundlastumschaltung für 2 Systeme mit Störungs- und Raumtemperaturüberwachung inkl. elektronischer Zeitschaltuhr für gleichmäßigen Betrieb der Systeme (Gehäuse IP55) mit Klarsichttür.

Betriebs-, Alarm und Sammelstörung mit Wechselkontakt.

Für den Anschluss an die SystemFree Serie.

Erforderliches Zubehör für die SystemFree Serie:

HKZFS2 für jede Inneneinheit

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HKZ-1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.