Externe Ansteuerung IE HKZFS-2

Zusatzmodul zur externen Ansteuerung und Überwachung HKZFS2 der Hitachi Utopia- und SetFree-Inneneinheiten.

- externes Ein-/Ausschalten über 230V Signal

- Not-Stopp über 230V Signal

- Betriebsmeldung über potentialfreien Kontakt (1A )

- Alarmmeldung über potentialfreien Kontakt (1 A )

- Potentialfreie Einbindung in Bauseitige GLT, EIB-, LON-BUS Netzwerke

- Mit Anschlussleitung ca. 1m und Stecker

- Led-Anzeige für Betriebs- und Störmeldung, Eingänge 1+2

Besonderheiten in Kombination mit Infrarot-FB sowie Wandmodellen der Serie RPK-FSN2M beachten.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HKZFS-2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.