Hitachi Lagon Warmwasser-Lösung JZGG30LVEE-MO-X 280L

Warmwasser-Kompaktsystem

Wenn neben der vorhandenen Heizquelle für die Raumheizung eine Wärmepumpe für die Bauchwassererwärmung benötigt wird ist die Lagon Kompaktwärmepumpe ein bestens geignetes Gerät. Die Brauchwasserwärmepumpe vereint in einem Gerät alle notwendigen Bauteile für eine effiziente Betriebsweise. Neben der Stromversorgung und dem Anschluss an die Warmwasserrohre müssen nur zwei Luftschläuche zur Außenwand geführt werden, und das Gerät ist einsatzbereit. Der emaillierte Wasserspeicher ist in 180 l und 280 l verfügbar. Geringe Standfläche von 560 bzw. 650 mm. Die standardmäßig eingebaute Anode trägt zusätzlich der Langlebigkeit der Wärmepumpe bei. Maximale Wassertemperatur von 70 °C bis zu einer Außentemperatur von -20 °C.

Gerätebedienung

Der Regler hat eine übersichtliche Bedienung. Auf dem Display werden permanent der Gerätestatus und die Schaltzeiten angezeigt, eine Direktwahltaste für E-Heizung / Urlaub / Legionellenschaltung dient der einfachen Modusumschaltung.

Merkmale und Vorteile

- Kein zusätzliches Außenteil notwendig

- Integrierter Regler

- Plug and heat-Luftfilter

Technische Daten

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	650x1.920  mm

Gewicht	:	146,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  JZGG30LVEE-MO-X 280L

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.