Infrarotfernbedienung PC-AWR

Der formschöne Handsender ermöglicht eine kabellose Bedienung des Klimagerätes.

Das gut leserliche Display zeigt folgende Informationen an:

- Betriebsmodus (AUTO/Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Lüften)

- Lüfterstufe (4 Stufen + Auto)

- Ausblaswinkel (8 Positionen)

- Timer (ein/aus)

Mittels nur 9 Tasten, werden der Betrieb und auch die Bedienung sehr intuitiv gestaltet. Nach dem Auswechseln der Batterie bleiben die gewählten optionalen Funktionseinstellungen erhalten.

Folgende Funktionen können zusätzlich eingestellt werden:

- Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten)

- Testlauf

- Alternative Sendefrequenz

- Filter reset

Dem Gerät sind eine Wandhalterung sowie Batterien (AAA) beigefügt.

Für den Betrieb der Fernbedienung muss der bauartbedingte Empfänger in das Innengerät (außer Wandgerät RPK) intergiert werden. Optional kann auch ein an der Wand montierter Universalempfänger kombiniert werden.

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

Empfängerteil

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-AWR

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.