7-Tage-Timer PSC-A1T

Formschöne Kabelfernbedienung für Auf- putzmontage. Der Timer ermöglicht die Ein-/ Auschaltung von Inneneinheiten in 7 Tagen Intervallen. Pro Tag können bis zu 3 Ein-/ Auschaltungen vorgenommen werden. Es besteht die Möglichkeit zwischen 2 Wöchenplänen A/B zu wählen. Bei Spannungsausfall bleiben alle Werte gespeichert, und gehen nicht verloren. Es besteht die Möglichkeit, Inneneinhei- ten während der Ausschaltzeit zu sperren.

Abmessung (HxBxT): 120x120x18mm

Der Anschluß an die Zentralfernbedienung PSC-A64S erfolgt über das beigelegte Verbindungskabel und gleichzeitigem An- schluß an den H-Link (2-Adrige Steuer- leitung, mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es kann nur ein Wochentimer an einer Zentralfernbedienung angeschlossen werden. Der Wochentimer aktiviert jetzt alle an der Zentralfernbedienung angeschlossenen Inneneinheiten.

Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD)

- Anzeige der gewählten Ein- / Ausschaltzeiten und die aktuelle Uhrzeit.

- Anzeige aller Wochentage, Programm A / B und Feiertagsfunktion (Holiday)

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-A1T

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.