Hitachi Split-Innengerät RAS-25FH6

2

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,50 kW

Nennheizleistung	:	3,40 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9 - 3.1 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,57 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,86 W/W

Luftvolumenstrom	: 	23/27/33/39 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	3x 1.5 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	20/26/32/38 dB(A)

Spannung	:	35  V DC

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,90 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	324 - 570 A

Abmessungen H/B/T	:	280x780x220  mm

Gewicht	:	9,50 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	<br>Ausstattung <br>- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige <br>- Luftfilter und Aktivkohlefilter (regene  mm

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.53 / 9.53 mm

Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	:	6,35 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	10,00 kg

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-25FH6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.