R32 Gasdetektor SPX-RAFGLS

R32 Gasdektor für die Standtruhen der Shirokuma Reihe RAF-RXE. Der Gasdektor warnt mit einem Signalton, falls Kältemittel, austritt. Der Sensor wird direkt im Gerät installiert und ist nach der Montage nicht sichtbar.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-RAFGLS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.