Türkontaktschalter, potentalfrei + Störmeldungskontakt SPX-WDC6

Potentialfreier Türkontaktschalter mit Störmeldekontakt bestehend aus Anschlusskabel für potentialfreien Kontakt mit Stecker für Hauptplatine Innengerät Steckplatz CN6.

Kompatibel mit folgenden Innengerätebaureihen:

RAD-(Q)(R)PE

RAI-RPE

Notwendiges Bauteil für Störmeldekontakt: HA-S100TSA

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-WDC6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.